主要标的信息：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 | m³ | 36.72 | 19.40 |  |
| 2 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 | m³ | 36.72 | 19.74 |  |
| 3 | 混凝土基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m³ | 36.72 | 620.76 |  |
| 4 | 零星钢构件 | 1.金属零星小品(构件) 制作 2.金属结构件场内运输 3.金属零星小品(构件) 安装 4.金属面 环氧富锌漆一遍 实际面漆遍数（遍）:2 5.防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | t | 6.8 | 18,099.91 |  |
| 5 | 广告宣传牌 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.饰面层 镀锌薄钢板面 3.贴550灯布 | m² | 232.5 | 249.88 |  |
| 6 | 反光路牌3mm铝板 | 1.广告牌面层 3mm铝板 2.贴反光膜 | m² | 6 | 1943.19 |  |
| 7 | 蓝塘高速出口广告版更换画画 | 1. 贴550灯布 | m² | 18 | 89.74 |  |
| 8 | 红色外墙漆 | 1. 红色外墙漆喷涂 | m² | 37.5 | 27.08 |  |
| 9 | 黄色外墙漆 | 1. 黄色外墙漆喷涂 | m² | 37.5 | 27.08 |  |
| 10 | 涂漆字模 | 1.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2m²以内 其他面 | 个 | 26 | 27.63 |  |
| 二、措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 综合钢脚手架 | / | m² | 243.5 | 23.01 |  |
| 12 | 基础模板 | / | m² | 122.4 | 53.32 |  |
| 13 | 吊车 | 1.汽车式起重机 | m³ | 1 | 1546.08 |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费（已包含二、措施项目费用） | 项 | 1 | 17475.91 |  |
|  |  | 其他措施费（已包含二、措施项目费用） | 项 | 1 | 8072.45 |  |
| 14 | 其他项目 | 预算包干费 | 项 | 1 | 4317.45 |  |
| 15 | 增值税销项税额 | 按9%计取 | 项 | 1 | 22616.77 |  |