主要标的信息:

| 序号 | 货物名称 | 原产地 /品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）主机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V系列多联 机室外机整 体式 | 美的 | MDV-850W/D2SN 1-8X(Ⅰ) QL=85.0kw QR=95.0kw | 1 | 台 | 60800.00 |  |
| 2 | V系列多联 机室外机 整体式 | 美的 | MDV-735W/D2SN 1-8X(Ⅰ) QL=73.5kw QR=81.5kw | 1 | 台 | 55900.00 |  |
| 3 | 室内机A5 薄型风管机 (不带泵) | 美的 | MDV-D100T2/N1 -C(B) QL=10.0kw QR=11.0kw | 3 | 台 | 380.00 |  |
| 4 | 室内机四面 出风嵌入式 | 美的 | MDV-D125Q4/N1 -D QL=12.5kw QR=13.5kw | 10 | 台 | 3800.00 |  |
| 5 | 室内机四面 出风嵌入式 | 美的 | MDV-D90Q4/N1- D QL=9.0kw QR=10.0kw | 3 | 台 | 3000.00 |  |
| 6 | 全热交换器 | 美的 | XFHQ-30DZ/S-A | 1 | 台 | 25210.00 |  |
| 7 | 分歧管 | 美的 | FQZHN-01C | 1 | 个 | 40.00 |  |
| 8 | 分歧管 | 美的 | FQZHN-02C | 2 | 个 | 60.00 |  |
| 9 | 分歧管 | 美的 | FQZHN-03C | 8 | 个 | 100.00 |  |
| 10 | 分歧管 | 美的 | FQZHN-04C | 1 | 个 | 170.00 |  |
| 11 | 美的原厂线 控器 | 美的 | KJR-90W/BK | 3 | 个 | 120.00 |  |
| 12 | 四面出风新 款原装面板 | 美的 | MBQ4-01E | 9 | 个 | 1500.00 |  |
| （二）空调风管工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌钢板制 安 | 首钢 | 0.6mm | 580 | m2 | 162.00 |  |
| 3 | 风管柔性风 管 | 宏升 | 大小一致 | 16 | 个 | 85.00 |  |
| 4 | 静压箱 | 国标 | 800×1200× 500 | 2 | 个 | 1176.00 |  |
| 5 | 门铰式回风 百叶 | 国标 | 按开孔尺寸定 做 | 4 | 个 | 352.00 |  |
| 6 | 空调送风出 风口 | 国标 | 按开孔尺寸定 做 | 4 | 个 | 269.00 |  |
| 7 | 天花式排风 扇 | 国标 | 230立方／小时 | 15 | 台 | 250.00 |  |
| （三）空调冷媒及配材系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜芯电缆 | 国标 | YJV-4*70+1*35 YJV-4*70+1*35 | 145 | m | 325.00 |  |
| 2 | 专用铁槽 | 国际 | 100*100*1.2 | 145 | m | 86.00 |  |
| 3 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅38.1*1.2mm | 125 | m | 180.00 |  |
| 4 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅31.8*1.2mm | 116 | m | 155.00 |  |
| 5 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅28.6*1.0mm | 108 | m | 123.00 |  |
| 6 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅22.2*1.0mm | 103 | m | 112.00 |  |
| 7 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅19.1*1.0mm | 135 | m | 89.00 |  |
| 8 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅15.9*1.0mm | 158 | m | 56.00 |  |
| 9 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅12.7*1.0mm | 68 | m | 46.00 |  |
| 10 | 氧化铜管 | 飞轮 | ∅9.5*0.8mm | 168 | m | 17.00 |  |
| 11 | 冷媒管保温 棉 | 华美 | ∅22.2*30mm | 46 | m | 21.00 |  |
| 12 | 冷媒管保温棉 | 华美 | ∅19.1*30mm | 96 | m | 19.00 |  |
| 13 | 冷媒管保温 棉 | 华美 | ∅15.9*30mm | 126 | m | 17.00 |  |
| 14 | 冷媒管保温 棉 | 华美 | ∅12.7*30mm | 28 | m | 16.00 |  |
| 15 | 冷媒管保温 棉 | 华美 | ∅9.5*25mm | 155 | m | 15.00 |  |
| 16 | 冷凝排水管 | 联塑 | 25-40 | 125 | 米 | 26.00 |  |
| 17 | 排水管保温 棉 | 华美 | 25-40 | 125 | 米 | 13.00 |  |
| 18 | 控制信号线 +内机电源 线 |  | 3芯屏蔽线、3 乘4平方 | 500 | 米 | 45.00 |  |
| 19 | 管道充氮/ 干燥吹污 |  |  | 1 | 项 | 2500.00 |  |
| 20 | 整机抽真空 |  |  | 1 | 项 | 2000.00 |  |
| 21 | 充注制冷剂 | 上海 | R410A | 1 | 项 | 4000.00 |  |
| 22 | 氧气/乙炔 |  | 氧气/乙炔 | 1 | 项 | 2000.00 |  |
| 23 | 控制电箱 |  | 控制电箱 | 1 | 项 | 8000.00 |  |
| 24 | 主机基础 |  | 主机基础 | 1 | 个 | 15000.00 |  |
| 25 | 打孔打曹 |  | 打孔打曹 | 1 | 项 | 5000.00 |  |
| 26 | 主机吊装费 |  | 主机吊装费 | 1 | 项 | 1500.00 |  |
| (一)办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待沙发 | 订制 | 五件套 | 1 | 套 | 4200.00 |  |
| 2 | 文件柜 | 订制 | 900*400*200（mm) | 2 | 个 | 1550.00 |  |
| 3 | 业务电脑 | 联想 | M920t | 1 | 台 | 7500.00 | 文物修护 专用 |
| 4 | 窗帘 | 订制 | 常规 | 21 | 米 | 180.00 |  |
| (二)活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台桌 | 订制 | 2000×700× 800(mm) | 3 | 位 | 750.00 |  |
| 2 | 讲台椅 | 订制 | 630×730× 880(mm) | 3 | 张 | 1180.00 |  |
| 3 | 演讲台 | 订制 | 常规 | 1 | 个 | 3300.00 |  |
| 4 | 教学课桌 | 订制 | 600×600× 760(mm) | 60 | 位 | 750.00 |  |
| 5 | 教学椅 | 订制 | 520×570× 830(mm) | 60 | 张 | 450.00 |  |
| 6 | 窗帘 | 订制 | 常规 | 42.5 | 米 | 168.00 |  |
| (三)休息区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接待沙发 | 订制 | 三人位 | 1 | 张 | 2500.00 |  |
| 2 | 接待沙发 | 订制 | 单人位 | 4 | 张 | 800.00 |  |
| 3 | 大茶几 | 订制 | 1600*600*450(mm) | 1 | 张 | 1500.00 |  |
| 4 | 方茶几 | 订制 | 60*600*500(mm) | 4 | 张 | 630.00 |  |
| （一）办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万红外 半球 | 海康威视 | DS-2CD2346WD- YJI | 20 | 台 | 800.00 |  |
| 2 | 400万星光 智能球机 | 海康威视 | iDS-2DE7423MW-YJA/S5 | 3 | 台 | 2560.00 |  |
| 3 | 监控电源 | 小耳朵 | STD-T5W-W | 20 | 个 | 28.00 |  |
| 4 | 筒机支架 | 海康威视 | DS-1212ZJ | 20 | 个 | 25.00 |  |
| 5 | 球机挂壁架 | 国产 | 国标 | 3 | 个 | 150.00 |  |
| 6 | 球机电源防 水盒 | 国产 | 国标 | 3 | 个 | 80.00 |  |
| 7 | 24口千兆 以太网交换 机 | 锐捷 | RG-NBS1826GC | 1 | 台 | 2200.00 |  |
| 8 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 2 | 块 | 980.00 |  |
| （二）中心存储、显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路录像 服务器 | 海康威视 | DS-8832N-R8 | 1 | 台 | 3779.00 | 录像时间30天左右 |
| 2 | 录像专用硬 盘 | 海康威视西数 | WD40EURX | 6 | 个 | 950.00 |  |
| 3 | 监视器 | 海康威视 | DS- D5043FQ-A | 1 | 台 | 8500.00 |  |
| 4 | 汇集交换机 | 锐捷 | RG-ES124G V2 | 1 | 台 | 1280.00 |  |
| 5 | 机柜 | 国产 | 22u | 1 | 套 | 1500.00 |  |
| （三）交换，线材，配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 千兆交换机 | 锐捷 | RG-ES124G V2 | 1 | 台 | 730.00 |  |
| 2 | 网络线 | 讯诚 | 超5类 | 1350 | 米 | 2.50 |  |
| 3 | 电源线 | 讯诚 | 国标 | 1125 | 米 | 3.00 |  |
| 4 | 电源线 | 讯诚 | 国标 | 586 | 米 | 6.00 |  |
| 5 | 机柜 | 国产 | 6U | 1 | 套 | 380.00 |  |
| 6 | PVC管 | 联塑 | 国标 | 1958 | 米 | 3.80 |  |
| 7 | 五金配件 | 国产 | 国标 | 1 | 项 | 2000.00 |  |
| （一）主机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁机控制 器 | 海康威视 | DS-K2604 | 2 | 台 | 1600.00 |  |
| 2 | 指纹读头 | 海康威视 | DS-K1201MF | 8 | 台 | 880.00 |  |
| 3 | 指纹采集器 | 海康威视 | DS-K1F820-F | 1 | 台 | 1530.00 |  |
| 4 | 24口千兆 以太网交换 机 | 锐捷 | RG-NBS1826GC | 1 | 台 | 2500.00 |  |
| 5 | 光模块 | 锐捷 | SFP-SM1310 | 2 | 块 | 800.00 |  |
| （二）锁具及电箱配件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H258D | 16 | 把 | 480.00 |  |
| 2 | 出门开关 | 海康威视 | EB29 | 8 | 个 | 35.00 |  |
| 3 | 消防开关 | 国产 |  | 8 | 个 | 32.50 |  |
| 4 | 门禁电箱控 制箱 | 国标 | 12V | 8 | 台 | 480.00 |  |
| 5 | 备用电池 | 国标 | 12V | 8 | 个 | 380.00 |  |
| （三）线材、附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络线 | 讯诚 | 超5类 | 869 | 米 | 2.40 |  |
| 2 | 电源线 | 讯诚 | RVVB 2*1.0 | 456 | 米 | 2.50 |  |
| 3 | 数据线 | 讯诚 | RVV4*0.75 | 768 | 米 | 3.50 |  |
| 4 | PVC管 | 联塑 | 国标 | 1 | 项 | 1000.00 |  |
| 5 | 五金配件 | 国产 |  | 1 | 批 | 800.00 |  |
| （一）主机设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 禾逸 | HY-518D | 1 | 套 | 1980.00 | 标配1个遥控器 |
| 2 | 有线键盘 | 禾逸 | HY-305C | 1 | 个 | 350.00 |  |
| 3 | 8防区模块 | 禾逸 | HY-302A | 1 | 个 | 530.00 |  |
| 4 | 网络软件 | 禾逸 | 自研 | 1 | 套 | 3600.00 |  |
| 5 | 主机电池 | 禾逸 | 国标 | 1 | 台 | 180.00 |  |
| 6 | 声光警号 | 禾逸 | HY-627 | 2 | 台 | 460.00 |  |
| （二）前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3光束对射 | 宏泰 | ABE-100 | 8 | 对 | 360.00 | 含支架 |
| 2 | 红外栅栏 | 宏泰 | HT-M0610L | 2 | 对 | 600.00 | 经过设备会出发（滴滴滴）声.含支架 |
| 3 | 有线幕帘探测器 | 宏泰 | HY-821C | 2 | 对 | 130.00 |  |
| 4 | 对射电源 | 国产 | 国标 | 1 | 个 | 180.00 |  |
| （三）线材、附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号传输 | 讯诚 | 国标 | 2350 | 米 | 4.30 |  |
| 2 | 电源传输 | 讯诚 | 国标 | 1334 | 米 | 2.80 |  |
| 3 | PVC管 | 联塑 | 国标 | 1 | 项 | 800.00 |  |
| 4 | 五金配件 | 国产 |  | 1 | 批 | 800.00 |  |