主要标的信息:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门实用型蒸饭柜 | 1 | 台 | - 1420×640×1540mm，功率：24KW/380V。 - 保修范围：厂质量保修半年（干烧不保修）内置：24个蒸饭盘。蒸饭时间：45~60分钟，定时保温。 |  |
| 2 | 单头电磁大炒炉 | 1 | 台 | - 1000×1100×800+400mm，功率：20KW/380V，； - 材料：201#磨砂雪花砂不锈钢板，面板厚度为1.2厘，其它厚度为1.0厘。 - 保修范围：厂质量问题保修两年。 |  |
| 3 | 单头单尾电磁小炒炉 | 1 | 台 | - 1000×1100×800+400mm，功率：15KW/380V； - 材料：201#磨砂雪花砂不锈钢板，面板厚度为1.2厘，其它厚度为1.0厘。 - 保修范围：厂质量问题保修两年。 |  |
| 4 | 三头中压煲仔饭 | 1 | 台 | 1.三个炉头，加厚铸铁架，加厚铸铁盖，一体不锈钢面板。 |  |
| 5 | 拆旧炉 | 1 | 项 | 1.旧炉拆除。 |  |
| 6 | 星铁油烟管 | 26 | 平方米 | 1.600×700mm 材料：用足0.8厘锌板做。 直管2米，喇叭口3个，弯头1个，合计米数为：10米。 2.以上米数为大约数，实际米数实际量度，1个弯头或支弯或三通等于2米烟管计算。 |  |
| 7 | 7.5KW多冀式离心抽风机 | 1 | 台 | - 950×1000×750mm； - 风量：8000-14000m3/h，风压：1200-1000 转速：960； - 功率：7.5KW/380V； - 此设备安装在厨房外面空地，用户提供电到设备指定位置上； - 保修范围：厂质量问题保修一年。 |  |
| 8 | 承风柜支架 | 1 | 个 | 1.材料：用4×4加厚角铁和6号槽钢做 |  |
| 9 | 20000风量油烟净化器 | 1 | 台 | - 970×1030×1020mm功率：1000W/220V； - 保修范围：厂质量问题保修一年 此设备安装在厨房顶部，用户提供电到设备指定位置上。 |  |
| 10 | 净化器铁架 | 1 | 个 | 1.材料：用4×4角铁做。 |  |
| 11 | 风机保护器 | 1 | 个 | 1.作用：保护风柜马达因缺相烧坏电机。 |  |
| 12 | 吊车 | 1 | 项 | 1.吊车。 |  |
| 13 | 抽烟系统拆装 | 1 | 项 | 1.抽烟系统拆装。 |  |
| 14 | 电施工 | 1 | 项 | 1.从一楼位电6楼，含人工材料。 |  |
| 15 | 办公桌椅（含电脑转椅） | 13 | 套 | 1.材质要求：基材为实木多层杉木板，板芯为杉木指接板，厚度18mm，分三层压夹成块，面板、侧板、抽面等其他部位板件厚度为21mm，抽侧为18mm橡木指接板，抽屉底板为6mm多层板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、韧性好、不变形，油漆采用先进油漆工艺，不得少于五底三面，采用优质环保水性底面漆，优质五金，不锈钢自卸铰链，静音滑轨（滑轨：长350mm）。 |  |
| 16 | 文件柜 | 1 | 个 | - 规格:1800×850×400mm； - 1级冷轧板厚度0.6mm，保证焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。全部产品经过除油、酸洗、强磷化处理等九工位处理。柜面：采用先进的喷涂工艺高温塑化而成。 - 上下都为对开门，并配锁具一把。带活动层板，且都可以自由调节层板高度。 |  |
| 17 | 茶水柜 | 1 | 个 | 1.带三门胡桃色木质。 |  |
| 18 | 储物架 | 8 | 个 | 1.304，四层不锈钢现场定制。 |  |
| 19 | 空调大1匹 | 1 | 台 | 1.参数：能效等级：三级，空调速度:定速,，制冷量：2650W，适用面积：21㎡-30㎡，额定制冷功率：808W，制热功率：1200W，制热量：4400W、电辅热功率：1050W,电压：220V。 |  |
| 20 | 空调2匹 | 1 | 台 | 1.内机重量：48kg能效等级：三级，EER:3.11,。参数：能效等级：三级，空调速度:定速,，制冷量：5030W，适用面积：21㎡-30㎡，额定制冷功率：1525W，制热功率：1750W，制热量：5760W、电辅热功率：2500W,内机噪音45db，外机噪音：53db，大2匹。 |  |
| 21 | 空调扇 | 10 | 台 | 1.额定电压：220V,电源线长：1.5米，定时预约：15个小时，风类选择：三种风类，功率：68W。 |  |
| 22 | 跑步机 | 2 | 台 | 1.功率：2.0HP低噪音，适度范围1-14KM/H，人性化装置，空载运行120秒后可自动停机，音响信MP3音频输入，智能健康平台。 |  |
| 23 | 乒乓球台 | 1 | 台 | 1.18mm面板，可折叠移动，台面高度：760mm,面板厚度18：mm,边框高度：50mm,面板材料：高弹密度面板。 |  |
| 24 | 桌面乒乓球发球机 | 1 | 台 | 1.定点组合球、多全组合球、自编落点训练、两点训练模式。 |  |
| 25 | 综合运动机 | 1 | 台 | 1.6人位多功能综合。 |  |
| 26 | 冰壶 | 1 | 套 | 1.冰壶直径20cm、纯重1.8KG,赛道2米×13米，配16个冰壶、2把刷子。 |  |
| 27 | 飞镖 | 4 | 个 | 1.45cm直径加大加厚数字网镖盘可两面使用，配9支镖。 |  |
| 28 | 哑铃 | 2 | 个 | 1.4-6-10KG组合带哑铃架。 |  |
| 29 | 杠铃 | 2 | 个 | 1.40KG含单用1.5米杆。 |  |
| 30 | 单杠 | 1 | 个 | 1.八字脚带靠背、功能有引体向上、双杠曲臂、俯卧撑、双杠抬腿等。 |  |
| 31 | 口哨 | 50 | 个 | 标准款。 |  |
| 32 | 发令枪 | 2 | 把 | 短嘴。 |  |
| 33 | 乒乓球 | 20 | 条 | 10个装白色，高分子材质。 |  |
| 34 | 乒乓球拍 （专业球拍） | 20 | 副 | 正面猎影，内能套胶，板芯为梧桐木。 |  |
| 35 | 篮球 | 3 | 个 | 七号标准球。 |  |
| 36 | 羽毛球拍 | 6 | 副 | 拍杆：碳素，拍框材质：铝合金，建议磅数：16-20磅。 |  |
| 37 | 羽毛球 | 3 | 筒 | 鹅毛材质12只装。 |  |
| 38 | 羽毛球 | 2 | 筒 | 尼龙球6只装。 |  |
| 39 | 跳绳 | 30 | 条 | 比赛标准。 |  |
| 40 | 护膝 | 30 | 只 | 护膝。 |  |
| 41 | 短袖运动服装 | 130 | 套 | 定制。 |  |
| 42 | 长袖运动服装（含鞋子） | 180 | 套 | 定制。 |  |
| 43 | 运动袜子 | 180 | 双 | 条纹透气。 |  |
| 44 | 合唱演出服装（含鞋子） | 60 | 套 | 定制。 |  |
| 45 | 合唱团上衣 | 100 | 件 | 定制。 |  |
| 46 | 舞蹈服装 | 24 | 套 | 定制。 |  |
| 47 | 中山套装 | 2 | 套 | 定制。 |  |
| 48 | 京剧套装 | 1 | 套 | 定制。 |  |
| 49 | 演出轮椅 | 2 | 张 | 定制。 |  |